|  |  | Departamento Provincial de Farmacia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ministerio de Salud Jujuy |
|  | Listado de elementos, instrumental y equipamiento del laboratorio | REV: |
|  | F-ILAB-FAR-01 |  | 1 |
|  | ELEMENTO | MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | capsula de porcelana | 10 cm de diametro | 1 |
| 2 | capsula enlozada con asas | 20 cm de diametro | 2 |
| 3 | capsula enlozada con asas | capacidad 1 litro | 1 |
| 4 | destilador y accesorios |  | 1 |
| 5 | embudo de plástico | 6, 10, 14 y 18 cm de diametro | 1 de c/u |
| 6 | embudo de vidrio | 6, 10 y 14 cm de diámetro | 1 de c/u |
| 7 | espátula de acero inoxidable | 15 cm largo de hoja | 1 |
| 8 | espátula de acero inoxidable | 20 cm largo de hoja | 1 |
| 9 | espátula de asta o plástico | 15 a 20 cm de largo de hoja | 1 |
| 10 | fuente de calor (mechero o anafe) |  | 1 |
| 11 | jarra plástica graduada | 1 y 2 litros | 1 de c/u |
| 12 | jarro de acero inoxidable | 500 ml | 1 |
| 13 | medida o copa farmacéutica | 30, 500 y 1000 ml | 1 de c/u |
| 14 | mortero de porcelana | 10 y 15 cm de diámetro | 1 de c/u |
| 15 | mortero de vidrio | 18 y 20 cm de diámetro | 1 de c/u |
| 16 | pilón para mortero | adecuado al tamaño | 1 para c/u = 4 |
| 17 | pinza de madera |  | 2 |
| 18 | pipeta | 2 y 10 ml | 1 de c/u |
| 19 | probeta de vidrio | 25, 50 y 100 ml | 1 de c/u |
| 20 | probeta de polipropileno | 25, 50, 100, 1000 y 2000 ml | 1 de c/u |
| 21 | termómetro químico | de 1 a 100 ºC | 1 |
| 22 | varilla de vidrio | 3, 4, 5, 6 y 10 mm de diámetro | 2 de c/u o 1 m de c/u |
| 23 | vaso de precipitación | 200 y 500 ml | 1 de c/u |
| 24 | erlemeyer | 1 litro | 2 |
| 25 | matraz aforado | 500 ml | 1 |
| 26 | pisetas de plástico | 500 ml | 4 |
|  | Balanzas |  |  |
| 27 | digital Acculab o similar | capacidad 200g - 0,001g(apreciación) | 1 |
| 28 | digital Acculab o similar | capacidad 600g - 0,01g (apreciación) | 1 |
| 29 | digital (otra marca) | capacidad 25 kg - 5g (apreciación) | 1 |
| 30 | Heladera |  | 1 |
| 31 | Capsulero para 120 cápsulas |  | 1 |
| 32 | cápsulas de gelatina | Nº 0 | 5000 |
| 33 | cápsulas de gelatina | Nº 3 | 3000 |
| 34 | cápsulas de gelatina | Nº 1 y 2 | 2000 de c/u |
| 35 | Blisteadora y elementos necesarios |  | 1 |
| 36 | Destilador de agua |  |  |
| 37 | balón de destilación de 3 litros |  | 1 |
| 38 | refrigerante recto | 50 cm | 1 |
| 39 | tubo de vidrio | 1 metro / largo y 1 cm / diámetro | 1 |
| 40 | manguera de latex flexible para el destilador (instalado contiguo a la pileta) |  | 1 |
| 41 | mechero Bunsen |  | 2 |
| 42 | doble nuez |  | 4 |
| 43 | soportes de hierro c/buena base | varilla: 50 cm /altura y 8 mm / diám.,base: 12 x 16 cm | 4 |
| 44 | abrazaderas para balón y refrigerante |  | 3 |
| 45 | aros para sostener embudos | 4, 8 y 12 cm / diám. Con varilla soldada de 15 cm / largo | 1 de c/u |
| 46 | (fabricar con hierro de 8 mm) |  |  |
| 47 | trípode | aro: 15 cm / diam., patas: de 15 y 17 cm /altura | 2 |
|  | Otros elementos |  |  |
| 48 | papel manteca blanco |  | 2 pliegos |
| 49 | papel manteca rojo |  | 1 pliego |
| 50 | rollo de papel tisú | (para cocina) | 3 |
| 51 | porta rollo |  | 1 |
| 52 | bolsas de polietileno | distintas medidas | 100 de c/u |
| 53 | bandeja de madera lavable barnizadas |  |  |
| 54 | (blanca, roja y verde) | 30 cm x 20 cm | 1 c/u |
| 55 | cacerola de acero inoxidable | 2 y 5 litros | 1 c/u |
| 56 | cacerola enlozada para baño maría | 1 litro | 1 |
| 57 | rótulos blancos y rojos | distintas medidas | 500 planchas |
| 58 | repasadores blancos |  | 4 |
| 59 | cepillos limpia tubos | corto, mediano y largo | 2 c/u |
| 60 | Envases |  |  |
| 61 | goteros de plástico | 30, 60 y 120 ml | 24 c/u |
| 62 | goteros de vidrio ambar | 30 y 60 ml | 12 c/u |
| 63 | frasco plástico | 30 y 60 ml | 24 c/u |
| 64 | frasco plástico | 100 ml | 60 |
| 65 | frasco plástico | 250, 500 y 1000 ml | 12 c/u |
| 66 | envase plástico spray | 60 y 120 ml | 6 c/u |
| 67 | frasco vidrio ambar | 30 ml | 24 |
| 68 | frasco vidrio ambar | 60 y 100 ml | 12 c/u |
| 69 | pote crema | 20 g | 60 |
| 70 | pote crema | 30 y 60 g | 36 c/u |
| 71 | pote crema | 100 g | 12 |
| 72 | envase para cápsulas | 30, 60 y 100 g | 36 c/u |
| 73 | envase para laca de uñas | 8 ml | 24 |
| 74 | talquera | 100 g | 12 |
| 75 | Mata fuego |  | 1 |
| 76 | Certificación de prevención contra incendios |  |  |
|  | Buenas Practicas de Manufactura |  |  |
| 77 | guardapolvo blanco mangas largas |  |  |
| 78 | guantes de latex |  |  |
| 79 | cofia |  |  |
| 80 | barbijo |  |  |
|  | Todo otro elemento que se requiera para garantizar las BPM conforme tecnica. |  |  |

MINISTERIO DE SALUD

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA

APROBACION DE PLANTA FISICA

AREA LABORATORIOS  DE  ESTABLECIMIENTOS  FARMACEUTICOS/ SERVICIOS INTERMEDIOS DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS

Laboratorio  magistrales

NO ESTERILES

Sector independiente 	           Superficie mínima 15 m2   	     (para hospital)

Paredes  lisas lavables, zócalo sanitario  	     Piso liso lavable, resistente a la acción

de agentes químicos                      Techos lisos de fácil limpieza

Mesadas  de acero   inoxidable   u   otra  superficie   lisa,  impermeable,   resistente   a

agentes  desinfectantes

Superficie  de  mesada  1,20 m2  (0,60 m x 2 m c/u)                    (3 o más mesadas)

Sobre mesada  c/  franja de azulejos de 80 cm de altura

Armario bajo mesada

Pileta  con profundidad de 27 cm

Provisión de Agua potable fría y caliente, con desagüe

Fuente calórica:     gas natural                      eléctrica

Ventilación  para garantizar condiciones de higiene del área:

Natural                     Forzada

Elementos, instrumental y equipamiento:   Ver ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA

APROBACION DE PLANTA FISICA

AREA LABORATORIOS  DE  ESTABLECIMIENTOS  FARMACEUTICOS

Laboratorio  homeopáticos

Sector independiente 	           Superficie mínima 6 m2

Paredes  lisas lavables, zócalo sanitario  	     Piso liso lavable, resistente a la acción

de agentes químicos

Techos lisos de fácil limpieza

Mesadas  de acero   inoxidable   u   otra  superficie   lisa,  impermeable,   resistente   a

agentes  desinfectantes  ,  con  superficie  de  1,20 m2  (0,60 m x 2 m c/u)

Sobre mesada c/ franja de azulejos de 80 cm de altura

Pileta  con profundidad de 27 cm

Provisión de Agua potable fría y caliente, c/  desagüe

Fuente calórica:     gas natural                      eléctrica

Ventilación  para garantizar condiciones de higiene del área:

Natural                     Forzada            -           Armario bajo mesada

Elementos, instrumental y equipamiento:   Ver ANEXO

LABORATORIOS DE PREPARACIONES ESTERILES *ver  anexo

|  | Departamento Provincial de Farmacia Ministerio de Salud Jujuy |
| --- | --- |
| F-PDM-SIPF-FAR–01 Plan de Mejoras Servicios Intermedios de Prestaciones Farmacéuticas | REV: 2 |